#### Напряжение смещения АПС

Исходя из Error: Reference source not found после настройки АПС на минимальную погрешность перемножения, для измерения напряжений смещений достаточно измерить напряжения на балансировочных входах микросхемы.