#### Остаточное напряжение АПС

Остаточное напряжение по входу X (или Y) UОСТ.X (UОСТ.Y) - это размах нелинейной составляющей напряжения на выходе перемножителя при полном размахе напряжения на данном входе и отсутствии напряжения на другом входе. Перед проведением измерения необходимо устранить выходное смещение перемножителя и линейную составляющую напряжения на его выходе.