Другие схемы преобразователей «напряжение-ток»

На рис. 22 представлены схемы преобразователей «напряжение-ток», не требующие пояснений [1-6]

Uвх

Rн

R1

R1

R1

R1

R

Iн

а)

I=UR

R

R

R

r

R

nR

nR

Rн

U1

U2

б)

Iн

4.7k

Iн=4..20 мА

80k, 1%

+

0..100 мВ

1M, 1%

5k, 1%

1M

REF-02

100, 1%

+

-

7

8

4

3

2

6

4

2

в)

-

UIN= 0..3 В

10k

182k

«20мА»

«4мА»

100k

1.21М, 1%

REF-02

6

2

4

220 пФ

220

100k, 1%

100, 1%

100

+(12..36) В

100

г)

+

OP-295

5 В

+

Iн=4..20 мА

5k

97.6k

976k

50k

«20мА»

«4мА»

6

2

4

5В

2k

220 пФ

13.3k

-

+

100k

15.8k

20

100

+(12..36) В

UВХ  (50мВ)

д)

OP-295

Iн=4..20 мА

REF-02

Iн=(U1-U2)/R

ОУ1

ОУ2

ОУ3

ОУ4

1M

1M

1M

1M

R

Rн

U1

U2

е)

Рис. 22. Примеры практических схем преобразователей «напряжение-ток»